《全自动智能采血管理系统配置清单》

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号规格** | **数量** | **单位** | **尺寸（L\*W\*H）** | **备注** |
| **1、智能采血管打印贴标系统（2套）** |  |
| 1.1 | 智能采血管打印贴标系统 | 全自动智能采血管贴标仪 （480支、6仓） （含软件V2.0）（一拖二设计） | 2 | 台 |  |  |
| 智能终端电脑（含扫描、回执） | 4 | 台 |  |  |
| 侧边柜 | 3 | 张 |  |  |
| **2、智能排队叫号系统（V1.0）（1套）** |  |
| 2.1 | 智能排队叫号系统 | 窗口液晶叫号屏（开放式） | 4 | 块 |  |  |
| 高清液晶综合屏（≥50寸） | 1 | 块 |  | 55寸 |
| 智能排队叫号系统（V1.0） | 1 | 套 | - |  |
| **3、智能采血管分拣系统（V1.0）（1套）** |  |
| 3.1 | 智能采血管分拣系统 | 全自动智能采血管分拣仪 （8通道、不带喷码）（含软件V1.0） | 1 | 台 |  | 8通道 |
| **4、采血管自动传输系统（1套）** |  |
| 4.1 | 水平轨道运输 | 水平轨道运输 | 1 | 套 | 宽\*高 >=132\*104.5（长度以台面实际长度为准） |